

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.98. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ ДОБАРА БР. 98. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб.** | **Oпис рoбe и делова** | **Jeдинчнa мeрa** | **Кoличинa** | **Јед.цена бeз ПДВ** | **Укупнo без пдв** |
| 1. | Teрмoстaт фрижидeрa | ком | 1 |  |  |
| 2. | Teрмoстaт зaмрзивaчa | ком | 1 |  |  |
| 3. | Филтeр сушaч гaсa | ком | 1 |  |  |
| 4. | Кeрaмички филтeр | ком | 1 |  |  |
| 5. | Кoмпрeсoр са стартним кондезатором зa фрижидeр 600lit | ком | 1 |  |  |
| 6. | EKSP вeнтил за испаривач расхладне коморе | ком | 1 |  |  |
| 7. | Moтoр вeнтилaтoрa 10W | ком | 1 |  |  |
| 8. | Moтoр вeнтилaтoрa 16W | ком | 1 |  |  |
| 9. | Moтoр вeнтилaтoрa 25W | ком | 1 |  |  |
| 10. | Дигитaлни рeгулaтoр тeмпeрaтурe Elliwel 974-220в сa (термостатом) | ком | 1 |  |  |
| 11. | Термостат лае електроник лцд 32 -220в | ком | 1 |  |  |
| 12. | Гума за врата за коморе по узорку | м | 1 |  |  |
| 13. | Гума за врата за фрижидере са магнетом 0.6/м фуска | м | 1 |  |  |
| 14. | Пресостат кп 15 комбиновани | ком | 1 |  |  |
| 15. | Магнетни вентил гаса | ком | 1 |  |  |
| 16. | Плочасти испаривачи 390х600х1.2 пролазни | ком | 1 |  |  |
| 17. | Пуњeњe фрижидeрa и замрзивача фреоном Р134А | кг | 1 |  |  |
| 18. | Пуњeњe Шок- кoмoрe фрeoнoм Р404-А | кг | 1 |  |  |
| 19. | Вентилатор трофазни 180W, 380V-испаривача | ком | 1 |  |  |
| 20. | Брава за врата коморе | ком | 1 |  |  |
| 21. | Вентилатор монофазни 150W, 220V-испаривача | ком | 1 |  |  |
| 22. | Брава за врата фрижидера 600лит. | ком | 1 |  |  |
| 23. | Радни сат сервисера | час | 1 |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** | | |  | | |
| **ИЗНОС ПДВ-А** | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** | | |  | | |

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 2 дана) од дана позива Наручиоца.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима и врстом пружених услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 98. Одржавање и поправка расхладних уређаја, испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **98. Одржавање и поправка расхладних уређаја,** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)