

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.110. ПРЕГЛЕД И БАЖДАРЕЊЕ СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ ДОБАРА БР. 110. ПРЕГЛЕД И БАЖДАРЕЊЕ СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб.** | **Oпис услуге** | **Кoличинa** | **Јед.цена бeз ПДВ** | **Укупнo без пдв** |
| 1. | Централна Кухиња (експанзиона посуда 2м3)  Испитивање експанзионе посуде са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| 2. | Техничка контрола исправности и подешавање вентила сигурности DN40NP16 са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| 3. | Вртић ,,Лептирић'' (експанзиона посуда 1,5м3)  Испитивање експанзионе посуде са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| 4. | Техничка контрола исправности и подешавање вентила сигурности DN40NP16 са опругом на котлу са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| 5. | Техничка контрола исправности и подешавање вентила сигурности DN40NP16 са опругом на посуди са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| 6. | Манометар (провера функционалности) | 3 ком |  |  |
| 7. | Вртић ,,Бамби'' (експанзиона посуда 1м3)  Испитивање експанзионе посуде са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| 8. | Техничка контрола исправности и подешавање вентила сигурности DN40NP16 са опругом на котлу са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| 9. | Вртић ,,Бамби'' (експанзиона посуда 2м3)  Испитивање експанзионе посуде са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| 10. | Експанзиона посуда Elbi 250л | 1 ком |  |  |
| 11. | Техничка контрола исправности и подешавање вентила сигурности DN40NP16 са опругом на котлу са издавањем извештаја | 1 ком |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** | | |  | |
| **ИЗНОС ПДВ-А** | | |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** | | |  | |

**Напомена: Одређиавње притиска почетка и притиска затварања вентила сигурности према SRPS EN ISO 4126-1:2014, SRPS EN ISO 4126-1/A1:2017 I SRPS EN ISO 4126-1/A2:2019 T.7.2**

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 2 дана) од дана позива Наручиоца.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима и врстом пружених услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 110. Преглед и баждарење судова под притиском, испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
* да има важећи Сертификат да испуњава Стандарде SRPS ISO/IEC 17025:2017

**уз понуду обавезно доставити тражени Сертификат**

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **110. Преглед и баждарење судова под притиском,** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)