

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.76. TEКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КРОВОВА ОБЈЕКАТА**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ ДОБАРА БР. 76. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ КРОВОВА ОБЈЕКАТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИС:**  - Површина крова: 6,60\*7=46,20 м2  - Уградити дрвене греде10/12, стубове 14\*14цм на висини 2м и хоризонтлану подрожњачу 14\*14цм;  - Кров ОСБ плоче дебљине 9мм, фолија, контра летва, под-летва5/3 и главна штафна 5\*8цм;  - Кровни покривач ,,тер-лим'' имитација црепа као и сви пратећи елементи, опшивке у истој боји као и ,,тер-лим''.  - Пружалац услуга обезбеђује потребну документацију за предметну ситуацију. | | | | | |
| **Рб.** | **Oпис услуге** | **Jeдинчнa мeрa** | **Кoличинa** | **Јед.цена бeз ПДВ** | **Укупнo без пдв** |
| 1. | Набавка, превоз и уградња чамове греде димензија 10\*12цм, 14\*14цм | м3 | 0,9 |  |  |
| 2. | Набавка, превоз и уградња чамове греде димензија 5\*3цм, | м | 160 |  |  |
| 3. | Набавка, превоз и уградња ОСБ табле дебљине 9мм | ком | 16 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња кровне ваздушасте фолије | м2 | 46 |  |  |
| 5. | Набавка, превоз и уградња чамове штафне димензија 5\*8цм | м | 48 |  |  |
| 6. | Набавка, превоз и уградња покривача ,,тер-лим'' имитација црепа | м2 | 46,20 |  |  |
| 7. | Рад на изради кровова по опису | ком | 1 |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** | | |  | | |
| **ИЗНОС ПДВ-А** | | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** | | |  | | |

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима и врстом пружених услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 76. Текуће поправке и одржавање кровова објеката, испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **76. Текуће поправке и одржавање кровова објеката,** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)