

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.111. – ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ ДОБАРА БР. 111. ПЕРИОДИЧНА ИСПИТИВАЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни**  **број** | **Опис**  Услуга  сервисирања противпожарне опреме  (редован  шестомесечни преглед) | **Јединица мере** | **Kоличина** |  | | |
| **Цена по**  **јединици мере без пдв-а** | **Вредност без ПДВ-а** | **Вредност са ПДВ-ом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 |
| 1. | Периодично испитивање противпаничне расвете, 2х годишње | ком | 380 |  |  |  |
| 2. | Периодично испитивање ПП S9 апарат , 2 х годишње | ком | 240 |  |  |  |
| 3. | Периодично испитивање ПП S6 апарат , 2 х годишње | ком | 40 |  |  |  |
| 4. | Периодично испитивање ПП S1 апарат , 2 х годишње | ком | 2 |  |  |  |
| 5. | Периодично испитивање ПП S2 апарат , 2 х годишње | ком | 10 |  |  |  |
| 6. | Периодично испитивање ПП S3 апарат , 2 х годишње | ком | 12 |  |  |  |
| 7. | Периодично испитивање ПП S50 апарат , 2 х годишње | ком | 2 |  |  |  |
| 8. | Периодично испитивање ПП CO2/5 апарат , 2 х годишње | ком | 20 |  |  |  |
| 9. | Периодично испитивање ПП CO2/10 апарат , 2 х годишње | ком | 3 |  |  |  |
| 10. | Периодично испитивање хидранта, 2 х годишње | ком | 140 |  |  |  |
| 11. | Периодично испитивање и мерење статичког електрицитета на подземним резервоарима, 1 х годишње | ком | 7 |  |  |  |
| 12. | Периодично контролисање и уређаја за аутоматско окткривање и дојаву пожара, 2 х годишње | ком | 15 |  |  |  |
| 13. | Стручне услуге из области ЗОП-а:  - израда планова евакуација  - прорачун максималног броја људи за евакуацију по објектима | ком | 3 |  |  |  |
| 14. | Поправка модула напајања на противпожарној централи Квадел алпха 1100 са програмирањем | ком | 5 |  |  |  |
| 15. | Демонтажа постојећих косих вентила и монтажа косих вентила у хидрантским ормарићима | ком | 5 |  |  |  |
| 16. | Уградња точкића вентила на косим вентилима Фи52 | ком | 5 |  |  |  |
| 17. | Набавка и замена ватрогасних црева Фи52 16 метра | ком | 5 |  |  |  |
| 18. | Пуњење ПП апарата С-9, 1 х годишње | ком | 5 |  |  |  |
| 19. | Демонтажа постојећих паник лампи лед 30-60 | ком | 10 |  |  |  |
| 20. | Замена оптичких јављача пожара Унипос конвенционални ФД8030 са базом | ком | 20 |  |  |  |
| 21. | Замена оптичких јаљача пожара Хочики адресабилни АЛ | ком | 15 |  |  |  |
| 22. | Периодично испитивање громобранске инсталације по мерном месту у свим објектима | ком | 300 |  |  |  |
| 23. | Испитивање електро инсталације | ком | 300 |  |  |  |
| 24. | Заптивна гума ППА S-1А | ком | 1 |  |  |  |
| 25. | Заптивна гума ППА S-6 | ком | 1 |  |  |  |
| 26. | Заптивна гума ППА S-6-А | ком | 1 |  |  |  |
| 27. | Заптивна гума ППА S-9 | ком | 1 |  |  |  |
| 28. | Заптивна гума ППА S-9A | ком | 1 |  |  |  |
| 29. | Црево апарата S-6 | ком | 1 |  |  |  |
| 30. | Црево апарата S-6-А | ком | 1 |  |  |  |
| 31. | Црево апарата S-9 | ком | 1 |  |  |  |
| 32. | Црево апарата S-9A | ком | 1 |  |  |  |
| 33. | Црево апарата CO2-5 | ком | 1 |  |  |  |
| 34. | Млазница за апарат S-6 | ком | 1 |  |  |  |
| 35. | Млазница за апарат S-6-А | ком | 1 |  |  |  |
| 36. | Млазница за апарат S-9 | ком | 1 |  |  |  |
| 37. | Млазница за апарат S-9A | ком | 1 |  |  |  |
| 38. | Млазница за апарат CO2 | ком | 1 |  |  |  |
| 39. | Пуњење боца прахом (цена по кг) | кг | 1 |  |  |  |
| 40. | Пуњење боца CO2 (цена по кг) | кг | 1 |  |  |  |
| 41. | ППА S1A | ком | 1 |  |  |  |
| 42. | ППА S2A | ком | 1 |  |  |  |
| 43. | ППА S3A | ком | 1 |  |  |  |
| 44. | ППА S6A | ком | 1 |  |  |  |
| 45. | ППА S9A | ком | 1 |  |  |  |
| 46. | ППА CO2/5 | ком | 1 |  |  |  |
| 47. | Батерије 7,3Ах | ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** | | | | |  | |
| **ИЗНОС ПДВ-А** | | | | |  | |
| **УКУПНО СА ПДВ-ОМ** | | | | |  | |

**НАПОМЕНА:** Могућа су одступања од броја апарата и хидраната, услуга ће се реализовати према стварним потребама Наручиоца и приликом фактурисања понуђач ће се држати понуђене јединичне цене.

У коначну цену контроле морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметних услуга (атестни лист, хидрантска налепница, пломбирање срества).

По завршеној контроли извршилац услуге је у обавези да достави Извештај о извршеној контроли (заједно са фактуром за извршене услуге).

Услуга мора бити извршена квалитетно у свему према нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила стуке, професионално и савесно са обученим кадром за ту врсту услуге **(**Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. Гласник РС“, бр. 52/2015 и 59/2016))

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 2 дана) од дана позива Наручиоца.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима и врстом пружених услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 111. Периодична испитивања у области заштите од пожара, испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* Решење Министарства унутрашњих послова да је понуђач овлашћен за обављање послова контолисања инсталација и уређаја за **аутоматско откривање и дојаву пожара;**
* Решење Министарства унутрашњих послова да је понуђач овлашћен за обављање послова контолисања инсталација **хидрантске мреже за гашење пожара;**
* Решење Министарства унутрашњих послова да је понуђач овлашћен за обављање послова контолисања инсталација и уређаја за гашење пожара-**мобилних уређаја за гашење пожара;**
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **111. Периодична испитивања у области заштите од пожара,** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)