

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА БР.120. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде  |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

 **СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Опис добара** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| 1. | Penta-brid видео снимач са 4 аналогна канала плус 2 додатних ИП канала резолуције 6MP. AI технологија. Максимална резолуција снимања 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps). Компресија снимања: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 комуникација. 1HDD максималног капацитета 6TB по диску. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus. | ком | 3 |  |  |
| 2. | 2MP HDCVI камера у eyeball кућишту 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS режим 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on. Максимална резолуција 1920x1080. Фиксна оптика 2.8mm. Ниво заштита IP67. DWDR. Домет IC диода 50 метара. Интегрисан микрофон. 12v напајање. Одговарајућа дозна је PFA130-E. | ком | 8 |  |  |
| 3. | Назидна дозна за скривање каблова и конектора приликом инсталације камера. Алуминијумска дозна IP66 заштита. | ком | 8 |  |  |
| 4. | HT5000 AC100-240V, DC12V, 5A са напојним каблом  | ком | 5 |  |  |
| 5. | WD Purple 2TB HDDHard disk 2TB, SATAIII3,5'' Intellipower, 64MB | ком | 3 |  |  |
| 6. | Видео balun (transformator impedanse) за парични кабл  | ком | 8 |  |  |
| 7.  | Монитор, дијагонала 18.5\", тип панлеа TN LED резолуција 1366 x 768, однос страна 16:9, осветљење 200, угао гледања, 9050 адаптивна синхронизација Ima VGA Da Одзив (ms) 5 ms, статички контраст (XXX:1) 1000:1, динамички контраст (XXX:1) 50.000.000:1  | ком | 2 |  |  |
| 8. | Кабл VGA M/M 1,8mКабл VGA M/M 1,8m | ком | 2 |  |  |
| 9. | PP6M-B-P шестострука преносна прикључница за струју до 16А, напон 250V~ и снагу до 3500W, дужина 2m, са прекидачем црне боје | ком | 2 |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **ИЗНОС ПДВ-А**  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ**  |  |

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ИСПОРУКЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 15 дана) од дана закључења уговора.

**ГАРАНЦИЈА : \_\_\_\_\_\_\_\_** месеци (не може бити краћа од 6 месеци) од дане примопредаје добара.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима, врсти и количини испоручене робе.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **добара број 120. Опрема за јавну безбедност, испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке **добара број 120. Опрема за јавну безбедност**, поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)