

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.141. УГРАДЊА КОТЛА ЗА ГРЕЈАЊЕ**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ УСЛУГА БР.141.**

**УГРАДЊА КОТЛА ЗА ГРЕЈАЊЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде  |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Рб.*** | ***Опис услуге*** | ***Јединична мера*** | ***Количина*** | ***Јединич. цена без ПДВ*** | ***Укупно без ПДВ-а******4x5*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1.  | Демонтажа светларника у котларници објекта са поновном монтажом после замене котла | Ком. | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа горионика и дела уљне инсталације | Ком. | 1 |  |  |
| 3. | Демонтажа постојећег котла са одвајањем од напојног и повратног вода са демонтажом димњаче и водова до отворене експазионе посуде и изношењем ван котларнице до места које одреди Наручилац у кругу Установе | Ком. | 1 |  |  |
| 4. | Демонтажа спољне челичне нагазне решетке. Разбијање асфалта и бетона са проширењем отвора за убацивање новог котла и врћањем бетона у првобитно стање | Ком. | 1 |  |  |
| 5. | Убацивање новог котла капацитета 400kW са постављањем на постојеће постоље | Ком. | 1 |  |  |
| 6. | Повезивање новог котла на постојећу инсталацију са прерадом прикључка | Ком. | 1 |  |  |
| 7. | Монтажа уљне инсталације и постојећег горионика | Ком. | 1 |  |  |
| 8. | Допуна инсталација и пуштање у рад | Ком. | 1 |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **ИЗНОС ПДВ-А** |  |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** |  |

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА: \_\_\_\_\_\_\_\_** дана (не може бити дужи од 5 дана) од дана закључења уговора.

**ГАРАНТНИ РОК:** \_\_\_\_\_\_\_ године (не може бити краћи од 2 године) од дана пружене услуге.

**РОК ПЛАЋАЊА**: 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања доказа о извршеној услузи и фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 14/2015, 68/2015), уплатом на текући рачун Пружаоца услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 141. Уградња котла за грејање, испуњава** услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **141.Уградња котла за грејање** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)