

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.2.2.109. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА У ВРТИЋУ ,,СУНЦЕ''**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ УСЛУГА БР.2.2.109. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА САНАЦИЈУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА У ВРТИЋУ ,,СУНЦЕ''**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб.** | **Опис услуге** | **Количина** | **Јед.цена бeз ПДВ** | **Укупнo без пдв** |
| 1. | Објекат: вртић ,,Сунце'', ул. Бул.12 фебруар  Врста техничке документације: ПЗИ – пројекат за извођење;  - Реконструкција машинских инсталација грејања и хлађења;  - Пројекат треба да садржи:  1. Насловну страну  2. Садржај пројекта  3. Решење о одређивању одговорног пројектанта;  4. Изјава одговорног пројектанта пројекта  5. Текстуална документација  6. Нумеричка документација  7. Графичка докумнетација пројекта  - Пројектни задатак: За дати објекат потребно је урадити комплетан пројекат замене цевне мреже, арматуре, изолације и довођење у пуно функционално стање постојећег система грејања и хлађења;  - Технички опис: Тачан избор цевовода, арматуре, изолације и радова за довођење Fan Coil апарата у пуно функционално стање. Ради се на основу детаљног снимања затеченог стања на објекту.  - Нумеричка документациија: Прорачун и избор опреме, предмер и предрачун радова, атести и сертификати за изабарну опрему и материјале, поступак испитивања и доказивања параметара система грејања и хлађења. | 1 комад |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А** | |  | | |
| **ИЗНОС ПДВ-А** | |  | | |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** | |  | | |

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 5 дана) од дана закључења уговора.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2023.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број** **2.2.109. Израда пројекта за санацију централног грејања у вртићу ,,Сунце'', испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
* да понуђач има 1ангажованог дипл.инжењера машиснке струке са лиценцом за пројектовање термо техничких инсталација (број лиценце 330);

**ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ ТРАЖЕНУ ДИПЛОМУ И ЛИЦЕНЦУ**

* да понуђач није био у блокади најмање последње 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда.

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **2.2.109. Израда пројекта за санацију централног грејања у вртићу ,,Сунце'',** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2023.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)