

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.2.2.64. ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И РЕДОВАН МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ УСЛУГА БР.2.2.64.**

**ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И РЕДОВАН МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде  |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Рб.*** | ***Опис робе*** | ***Јединична мера*** | ***Количина*** | ***Јединич. цена без ПДВ*** | ***Укупно без ПДВ-а******4x5*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1.  | Реле KSRF (KRIF31) | Ком. | 1 |  |  |
| 2. | Погонска машина Р20 ДАКА | Ком. | 1 |  |  |
| 3. | Електромеханичка брава Р.Кончар ВРК-2К | Ком. | 1 |  |  |
| 4. | Магнетни одбојник ОМ 180 Р.Кончар (летва ЦЗ) | Ком. | 1 |  |  |
| 5. | Контакт виљушка  | Ком. | 1 |  |  |
| 6. | Фотоћелија-једнократна | Ком. | 1 |  |  |
| 7. | Сигналне сијалице | Ком. | 1 |  |  |
| 8. | Контакт виљушка NK10 | Ком. | 1 |  |  |
| 9. | Премотавање електромотора 5/1, 25kW, Р.Кончар | Ком. | 1 |  |  |
| 10. | Дугме стој | Ком. | 1 |  |  |
| 11. | Уље за редуктор | Литар | 1 |  |  |
| 12. | Кожни прстенови за спојницу | Ком. | 1 |  |  |
| 13. | KTK кутија | Ком. | 1 |  |  |
| 14. | Грецов спој | Ком. | 1 |  |  |
| 15. | Контакт CNM 12 – 22 | Ком. | 1 |  |  |
| 16. | Контакт CNM 30 – 22 | Ком. | 1 |  |  |
| 17. | Контактор CN16 | Ком. | 1 |  |  |
| 18. | Браве механичке ДАКА | Ком. | 1 |  |  |
| 19. | Виљушка за прилазна врата KTZ8 | Ком. | 1 |  |  |
| 20. | Клизачи за кабину | Ком. | 1 |  |  |
| 21. | Клизачи за против тегу | Ком. | 1 |  |  |
| 22. | MS ручица | Ком. | 1 |  |  |
| 23. | Кочне облоге | Пар | 1 |  |  |
| 24. | Замена ужета за лифт носивости 100кг | м | 1 |  |  |
| 25. | Замена ужетњаче за лифт носивости 100 кг | Ком. | 1 |  |  |
| 26. | Месечни преглед свих 16 лифтова  | месец | 12 |  |  |
| 27. | Годишњи преглед лифтова од стране акредитоване установе  | Ком. | 16 |  |  |
| 28. | Радни сат сервисера | Норма/час | 1h |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***УКУПНО БЕЗ ПДВ (из колоне 6)*** |  |
| ***УКУПНО ПДВ*** |  |
| ***УКУПНО СА ПДВ*** |  |

**Напомена:**

Наручилац поседује лифтове произвођача ,,Кlеemann'', ,,BKG'' и ,,Давид Пајић'' и то:

- 14 лифтова носивости до 100 килограма намењених транспорту хране.

- теретни лифт „Раде Кончар“, носивости до 400 килограма, намењен транспорту робе.

- хидраулички лифт (платформа) носивости до 400 килограма, намењен транспорту робе.

Понуђач мора да има обезбеђено дежурство 24 часа у току целе године.

- Понуђач је дужан да једном месечно прегледа лифтове и платформе и евидентира их у књигу прегледа.

-Цена за сваку врсту интервенције је иста ( норма/час + цена резервног дела).

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА:**

Хитне интервенције у року од 1 (једног) сата, а најкасније до 8 (осам) сати од позива Наручиоца.

Озбиљне интервенције у року од 24 (двадесетчетри) сата од позива Наручиоца.

Некритичне интервенције у року од 72 (седамдесетдва) сата од позива Наручиоца.

**ГАРАНТНИ РОК:** Понуђач даје гаранцију за услуге поправке и сервисирања које важе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 6 (шест) месеци) од дана пружене услуге.

**РОК ПЛАЋАЊА**: 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања доказа о извршеној услузи и фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 14/2015, 68/2015), уплатом на текући рачун Пружаоца услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2023.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 2.2.64. Одржавање лифтова и редован месечни преглед, испуњава** услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
* да понуђач поседује сертификат ISO 9001:2008
* да понуђач испуњава кадровски капацитет односно да има најмање пет ангажованих радника од којих је један диплимирани машински инжењер са лиценцом 434 и једног дипломираног инжењера електронике са лиценцом 450.

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број 2.2.64. **Одржавање лифтова и редован месечни прeглед** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2023.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)