

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.2.2.54. ПОПРАВКА КРОВА У ВРТИЋУ ,,ПИНОКИО''**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ УСЛУГА БР.2.2.54.**

**ПОПРАВКА КРОВА У ВРТИЋУ ,,ПИНОКИО''**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Опис услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| 1. | Демонтажа црепа са јужне стране кровне равни | м2 | 95 |  |  |
| 2. | Демонтажа летве-подлетве | м2 | 95 |  |  |
| 3. | Демонтажа кровне паропропусне фолије | м2 | 95 |  |  |
| 4. | Демонтаже даске и греде | м2 | 95 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња чамове греде 10\*14мм и 10\*16мм на растојању од 70цм, причвршћивање холшрафом | м3 | 3.5 |  |  |
| 6. | Везивање висеће конструкције плафона и изолације на кровну констукцију | м2 | 95 |  |  |
| 7. | Демонтажа олучне конструкције | м | 9.5 |  |  |
| 8. | Демонтажа опшивке-ветар лајсне од поцинкованог лима | м | 28 |  |  |
| 9. | Демонтажа санплеха од поцинкованог лима и горње опшивке | м | 19 |  |  |
| 10. | Демонтажа олучне вертикале | м | 8 |  |  |
| 11. | Набавка и уградња хоризонталног олука од пластифицираног лима | м | 9.5 |  |  |
| 12. | Набавка и уградња ветар лајсне од пластифицираног лима РШ 33цм | м | 28 |  |  |
| 13. | Набавка и уградња чамове даске 2.класе-патосирање преко рогова | м2 | 95 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња паропропусне водонепропусне фолије | м2 | 95 |  |  |
| 15. | Набавка и уградња подлетве низ рогове | м2 | 95 |  |  |
| 16. | Набавка и уградња подлетве – чамове летве 3\*5цм, носачи црепа | м2 | 95 |  |  |
| 17. | Набавка и уградња црепа Continental | м2 | 95 |  |  |
| 18. | Замена поломљених црепова | м2 | 100 |  |  |
| 19. | Везивање мајиа продужним малтером | м | 30 |  |  |
| 20. | Истеривање шута и отпада на депонију | м3 | 5 |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** | |  | | | |
| **ИЗНОС ПДВ-А** | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** | |  | | | |

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 10 дана) од дана закључења уговора.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима и врсти пружених услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2024.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 2.2.54. Поправка крова у вртићу ,,Пинокио'' испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
* *да има ангажовано најмање 10 запослених за обављање послова који су претмет набавке;*
* *да има на располагању најмање једно доставно-комби возило;*
* *да има на располагању једну грађевинску дизалицу носивости до 500кг.*

**ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕЊУ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ УСЛОВА НА ПОЗИВ НАРУЧИОЦА У РОКУ ОД 3 ДАНА ОД ДАНА ПОЗИВА НАРУЧИОЦА**

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **2.2.54. Поправка крова у вртићу ,,Пинокио''** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2024.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)