

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА БР.2.2.79. ЗАМЕНА И ПОПРАВКА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ УПРАВЕ**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАВАКУ УСЛУГА БР.2.2.79. ЗАМЕНА И**

**ПОПРАВКА СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ УПРАВЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Број понуде |  |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Одговорна особа/потписник уговора |  |
| Контакт телефон |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Електронска пошта |  |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Опис услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| **РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ ПОСТОЈЕЋИХ ПРОЗОРА** | | | | | |
| 1. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима са одвозом ван објекта димензија 2222\*1670 цм | ком | 1 |  |  |
| 2. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима са одвозом ван објекта димензија 2140\*1670 цм | ком | 1 |  |  |
| 3. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима са одвозом ван објекта димензија 1390\*2050\*600 цм | ком | 1 |  |  |
| 4. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима са одвозом ван објекта димензија 1830\*1660 цм | ком | 1 |  |  |
| 5. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима са одвозом ван објекта димензија 2970\*1690 цм | ком | 1 |  |  |
| 6. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима са одвозом ван објекта димензија 3030\*1690 цм | ком | 1 |  |  |
| 7. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима са одвозом ван објекта димензија 2025\*1670 цм | ком | 2 |  |  |
| 8. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима на 2.спрату са одвозом ван објекта, димензије 2200\*1680 цм | ком | 1 |  |  |
| 9. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима на 2.спрату са одвозом ван објекта димензија 710\*1700 цм | ком | 1 |  |  |
| 10. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима на 2.спрату са одвозом ван објекта димензија 880\*2680 цм | ком | 2 |  |  |
| 11. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима на 2.спрату са одвозом ван објекта димензија 2960\*1700 цм | ком | 1 |  |  |
| 12. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима на 2.спрату са одвозом ван објекта димензија 720\*1170 цм | ком | 2 |  |  |
| 13. | Демонтажа старих дрвених прозора са дуплим крилима на 2.спрату са одвозом ван објекта димензија 850\*2650 цм | ком | 1 |  |  |
| **ИЗРАДА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ**  **ПВЦ столарија – шестокоморни профили са 3 дихтунга производње** **,,Gealan Linear’’ или еквиваленти ,,Рото окови'' и 4С – 4+16+4мм стакла** | | | | | |
| 14. | ПВЦ прозор трокрилни, 2222\*1670цм, отварање једно крило окретно, 2 крила окретно нагибна | ком | 1 |  |  |
| 15. | ПВЦ прозор трокрилни, 2140\*1670цм, отварање: једно крило окретно, 2 крила окретно нагибна | ком | 1 |  |  |
| 16. | ПВЦ балконска двокрилна врата са надсветлом:  Врата 1390\*2050\*600  Отварање: 1 крило вертикалне осе, 1 крило окретно нагибно | ком | 1 |  |  |
| 17. | ПВЦ двокрилни прозор 1830\*1660цм, отварање: 1 крило око вертикалне осе, 1 крило окретно нагибно | ком | 1 |  |  |
| 18. | ПВЦ трокрилни прозор 2970\*1690цм, отварање 1 крило око вертиклане осе, 2 крила окретно нагибно | ком | 1 |  |  |
| 19. | ПВЦ трокрилни прозор 3030\*1690цм, отварање 1 крило око вертиклане осе, 2 крила окретно нагибно | ком | 1 |  |  |
| 20. | ПВЦ двокрилни прозор 2025\*1670цм, отварање 1 крило око вертиклане осе, 1 крило окретно нагибно | ком | 2 |  |  |
| 21. | ПВЦ трокрилни прозор 2200\*1680цм, отварање 1 крило фиксно у средини, 2 крила окретно нагибно | ком | 1 |  |  |
| 22. | ПВЦ једнокрилни прозор 710\*1700, отварање окретно нагибно | ком | 1 |  |  |
| 23. | ПВЦ балконска врата са надсветлом:880\*2050\*630цм  Отварање: окретно нагибно, надсветло фиксно | ком | 1 |  |  |
| 24. | ПВЦ трокрилни прозор 2960\*1700цм, отварање 1 крило око вертикалне осе, 2 крила окретно нагибно | ком | 1 |  |  |
| 25. | ПВЦ једнокрилни прозор 720\*1170, отварање окретно нагибно | ком | 1 |  |  |
| 26. | ПВЦ отвор фиксни  720\*1170цм | ком | 1 |  |  |
| 27. | ПВЦ балконска врата са надсветлом:880\*2050\*660цм  Отварање: окретно нагибно, надсветло фиксно | ком | 2 |  |  |
| 28. | Израда и постављање алуминијумских врата-хладан пресек за канцеларије. Цена обухвата демонтажу постојећих врата и њихов одвоз и обраду шпалетни | ком | 5 |  |  |
| 29. | Обрада шпалетни око ПВЦ отвора кнауфом, стиропором, стакленом мрежицом и лајснама | м | 105 |  |  |
| 30. | Глетовање и кречење шпалетни и дела зида у ширини до 30 цм у тону зида у канцеларији | м | 105 |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** | |  | | | |
| **ИЗНОС ПДВ-А** | |  | | | |
| **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** | |  | | | |

**НАПОМЕНА: ПВЦ столарија се састоји од шестокоморних профила са 3 дихтунг гуме произвођача,,Gealan Linear’’ или еквиваленти ,,Рото окови'' и 4С – 4+16+4мм стакла, челично ојачање1,5мм, 6 комора, ширина штока 74мм**

**РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

**РОК ЗАВРШЕТКА УСЛУГЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не може бити дужи од 15 дана) од дана закључења уговора.

**ГАРАНТНИ РОК:** \_\_\_\_\_\_\_\_ 24 месеци (не може бити краћи од 24 месеци) од дана примопредаје извршене услуге.

**УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно наведеним називима и врсти пружених услуга.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2024.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

**Понуђач** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку набавке **услуга број 2.2.79. Поправка и замена столарије на објекту Управе испуњава све услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку и то:

* да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
* да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време објаве/слања позива за доставу понуде;
* да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
* да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
* ***да има ангажовано најмање 10 запослених за обављање послова који су предмет набавке;***

**Доказ 1:** Уговори о радном ангажовању за наведени број запослених у складу са Законом о раду и пријаве на обавезно осигурање

* ***да има ангажованог најмање 1 дипломираног грађевиснког инжињера са лиценцом 800;***

**Доказ 2:** Уговор о ангажовању, диплома и лиценца

* ***да понуђач у претходне три године од дана објављивања позива за предметну јавну набавку био ликвидан односно да није имао ниједан дан судке блокаде пословног рачуна (важи за све пословне рачуне понуђача)***

**Доказ 3:** Потврда издата од стране Народне банке Србије за наведени период или одштампани извод са сајта НБС-а ако је податак јавно доступан.

* ***да је понуђач у претходне три године пружио услуге исте или сличне предмету набавке у укупном иуносу од 2.000.000 динара.***

**Доказ 4**:Потврде о извршеним услугама издате од стране Наручиоца посла које садржи податке о наручиоцу посла, тачан назив и вредност извршених услуга.

***Да понуђач на располагању има најмање 3 теретна возила***

**Доказ 5:** Очитане саобраћајне дозволе, а ако возило није у власништву понуђача, доставити уговор о закупу, лизингу и сл. на основу кога понуђач има право располагања тим возилом

**ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ДОКАЗЕ ОД 1 ДО 5 О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА.**

**УКОЛИКО ПОНУЂАЧ УЗ ПОНУДУ НЕ ДОСТАВИ ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ ЊЕГОВА ПОНУДА БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.**

Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку набавке услуга број **2.2.79. Поправка и замена столарије на објекту Управе** поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У Нишу, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2024.године ПОНУЂАЧ

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)